Модуль «Инциденты и события»

Модуль «Инциденты и события» представлен в виде динамической таблицы- журнала событий.

- Журнал событий отображает такие действия, как обнаружение угрозы, подтверждение/игнорирование угрозы, активация средств подавления, ошибки оборудования.

- Журнал событий позволяет производить просмотр данных о событии- дата, время, задействованное оборудование, ответственный оператор,  запись инцидента, треки перемещений.

- События в журнале классифицируются по типам: тревога, предупреждение, информация.

- В журнале событий есть возможность фильтрации событий по типу события, дате, времени, объекту, оборудованию, оператору.

- Система отметок «важность / приоритет».

В журнале событий нет возможности редактирования или удаления записи.

Модуль «Аналитика и отчеты»

Модуль «Аналитика и отчеты» представлен в виде дашборда, построенного на основании данных из журнала событий.

- Дашборд состоит из графиков, диаграмм, тепловых карт, отображающих актуальную информацию об инцидентах, событиях, комплексном состоянии оборудования.

- Автоматическая генерация отчетов (по инцидентам, по работе оборудования, по статистике угроз).

- Генерация отчетов по заданным оператором параметрам.

- Возможность выгрузки отчетов и журнала событий в PDF, XLSX.

- Прогнозирование и моделирование ЧС.

Модуль «Администрирование»

Модуль «Администрирование» предназначен для организации предоставления/ ограничения доступа пользователей к различным объектам ГИС.

- Управление учетными записями пользователей

- Настройка и управление ролевым доступом.

- Журнал действий пользователей.

- Настройка регламентов реагирования.

- Просмотр и редактирование справочников.